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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГОРОД  НИЖНЕВАРТОВСК

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ДУМА ГОРОДА 
РЕШЕНИЕ

от 27 марта 2015 года                                                                                            №752
	Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив​ности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» за 2014 год
	 


Рассмотрев информацию о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» за 2014 год,
 
Дума города РЕШИЛА:

 

1.    Принять к сведению информацию о результатах оценки эффективности реа​лизации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергети​ческой эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением администрации города от 30.09.2010 №1139 (с изменениями от 25.11.2011 №1444, 27.12.2011 №1606, 07.03.2012 №270, 27.08.2012 №1074, 03.04.2013 №621, 07.08.2013 №1636, 05.12.2013 №2552, 12.02.2014 №253, 30.04.2014 №817, 25.07.2014 №1448, 21.11.2014 №2383) за 2014 год согласно приложению к настоящему решению.

 

2.   Решение вступает в силу после его подписания.

 

Глава города Нижневартовска                                                                 М.В. Клец
Дата подписания  31 марта  2015 года 

	
	
	Приложение  к решению 
Думы города Нижневартовска

от 27.03.2015 №752


Информация

о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» за 2014 год

Основными целями Программы являются:

- реализация потенциала энергосбережения города Нижневартовска;

- улучшение качества жизни населения города за счет реализации энергосберегающих мероприятий;

- повышение эффективности использования энергоресурсов;

- активное вовлечение всех групп потребителей в энергоресурсосбережение.
Достижение целей Программы осуществлялось через реализацию основных мероприятий.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в организациях бюджетной сферы с участием 
муниципального образования
В организациях бюджетной сферы выполнены следующие мероприятия:
- частичная замена ламп накаливания на энергосберегающие в 33 образовательных организациях города; 
  - модернизация системы учета энергоресурсов  в 5 детских садах и 11 школах;

- установка теплообменников в 6 детских садах и 3 школах;

- утепление кровли здания  и замена оконных блоков в 1 детском саду;

- монтаж циркуляционного водопровода горячего водоснабжения в 3 детских садах и 1 школе;

- в детской школой искусств №1 выполнена замена 48 светильников и 40 ламп;

- в структурных подразделениях МБУ «Библиотечно-информационная система» и  в  помещениях центральной городской библиотеки осуществлена замена 90 светильников;

- реконструкция системы освещения крытого хоккейного корта;
- в помещении бомбоубежища установлены приборы учета тепла и воды.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде города

В жилом фонде города выполнены следующие мероприятия: 
- заменены светильники подъездного освещения на светильники светодиодного исполнения типа СББ в количестве 118 штук и светильники  типа ЛПО в количестве 586 штук с энергосберегающими лампами;

- заменено 545 ламп накаливания на энергосберегающие;

- установлены оконные блоки в количестве 94 штук и произведена частичная смена остекления и фрамуг в 215 жилых домах;

- в 9 домах проведено утепление торцевых панелей с облицовкой сайдингом;

- утеплен фасад 1 жилого дома;

- выполнен ремонт межпанельных швов  и капитальный ремонт ИТП  многоквартирного дома;

- произведен расчет за установленные в 2013 году приборы учета энергоресурсов и воды;

- возмещены затраты на уплату процентов по кредитным договорам, финансирующим мероприятия по оснащению общедомовыми приборами учета энергоресурсов и воды в жилищном фонде города.
Вновь вводимые многоквартирные дома отвечают требованиям Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принимаются с общедомовыми узлами учета энергоресурсов и воды.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
На предприятиях коммунальной сферы за счет собственных средств выполнены следующие мероприятия:
1. В системе водоснабжения и водоотведения:

- реконструировано 5,9 км сетей.

2. В системе теплоснабжения:

- модернизированы 3 ЦТП с установкой 6 частотно-регулируемых приводов;

- реконструкция системы газоснабжения и технического обеспечения АСУ ТП котла КГВМ-100 на котельной №3;

- модернизация средств автоматики и КИП с установкой частотно-регулируемых приводов, автоматизацией технологических параметров и передачей данных в ПДС на 3 ЦТП;

- заменено 6 кожухотрубных теплообменников на пластинчатые с одновременной заменой насосов, запорной арматуры и регуляторов температуры на  3 ЦТП;

- реконструировано 0,9 км сетей горячего водоснабжения в двухтрубном исполнении.
3. В системе электроснабжения:

- реконструировано 39 распределительных объектов электроснабжения;

- проведено 12 замеров для проверки соблюдения обязательных требований в сфере Государственного регулирования обеспечения единства измерений;

- на 7 автомобилей установлено навигационное оборудование;

- проведено утепление 3 производственных зданий.
4. В системе уличного освещения заменено 25 уличных светильников на нерегулируемых пешеходных переходах города на энергосберегающие.

Все предприятия коммунальной сферы оснащены приборами учета энергоресурсов и воды.

Информационное обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации  в данной сфере
 В рамках Программы: 
- представители города приняли участие в XIV Региональном форуме «Энергосбережение – стратегический вектор развития», проводимом в городе Ханты-Мансийске;

- в образовательных организациях города проведены творческие конкурсы, посвященные вопросам энергосбережения;

- проведены встречи с обучающимися общеобразовательных организаций по вопросам бережного отношения к коммунальным ресурсам, общему имуществу жилых домов и общественных мест;

- в соответствии с требованиями Минэнерго России, продолжилась работа с использованием автоматизированного рабочего места – АРМ «Мониторинг энергоэффективности. Регламентированная отчетность». Доля отчетности по городу Нижневартовску составила 100 %.
  На реализацию мероприятий Программы  направлены денежные средства в сумме 195 520 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств городского бюджета – 32 426,2 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников -  163 093,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по Программе составило 194 473,9 тыс. рублей или 99,5% от плана (таблица 1), что объясняется экономией по факту выполненных работ и по результатам проведения конкурса.

Оценка эффективности реализации программы
В результате проведения анализа эффективности реализации програмных мероприятий установлено следующее (таблица 2):

I. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования составила 100%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования составила 65%, что соответствует ожидаемому значению показателя. 

3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования составила 77%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования составила 77%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования составила 100%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

6. Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования составила 0%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

II. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м общей площади) составил 199 кВт*ч/кв.м, что соответствует ожидаемому значению.

2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м общей площади) составил 0,29 Гкал*ч/кв.м, что соответствует ожидаемому значению.

3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) составил 5 куб.м/чел., что соответствует ожидаемому значению.

4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) составил 3,3 куб.м/чел., что соответствует ожидаемому значению.

5. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями составило 0 ед., что соответствует ожидаемому значению.
6. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) составил 0%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

7. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенными органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями к общему объему финансирования муниципальной программы составило 0%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

III. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) составил 0,27 Гкал/кв.м, что соответствует ожидаемому значению показателя.

2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) составил 32 куб.м/чел, что соответствует ожидаемому значению показателя.

3. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) составил 21 куб.м/чел, что соответствует ожидаемому значению показателя.

4. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) составил 14 кВт*ч/кв.м., что соответствует ожидаемому значению показателя.

5. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) составил 0 куб.м/кв.м., что соответствует ожидаемому значению показателя.

6. Удельный расход природного газа с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) составил 0 куб.м/кв.м, что соответствует ожидаемому значению показателя.

7. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах составил 0,02 т.у.т./кв.м, что соответствует ожидаемому значению показателя.

IV. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
1. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных составил 153,46 кг у.т./Гкал, что соответствует ожидаемому значению показателя.

2. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения составил 32,1 кВт*ч/Гкал, что соответствует ожидаемому значению показателя.

3. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии составила 12,6%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

4. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды составила 12%, что соответствует ожидаемому значению показателя.

5. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.м) составил 1,3 кВт*ч/куб.м, что соответствует ожидаемому значению показателя.

6. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.м) составил 0,96 кВтч/куб.м, что соответствует ожидаемому значению показателя.

7. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях составил 0 кг.у.т./Гкал, что соответствует ожидаемому значению показателя.

8. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) составил 0 кВт*ч/кв.м, что соответствует ожидаемому значению показателя.

V. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
1. Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием составило 0 шт., что соответствует ожидаемому значению показателя.
2. Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией составило 0 шт., что соответствует ожидаемому значению показателя.

3. Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием составило 0 шт., что соответствует ожидаемому значению показателя.

4. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием составило 0 шт., что соответствует ожидаемому значению показателя.

5. Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива составило 0 шт., что соответствует ожидаемому значению показателя.

6. Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями составило 0 шт., что соответствует ожидаемому значению показателя.

Ожидаемая эффективность Программы, установленная на 2014 год, достигнута.
Таблица 1

Анализ объемов финансирования мероприятий муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 

годы и на перспективу до 2020 года» за 2014 год

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение

	
	
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе
	Абсолютное значение (+/-)
	Относительное значение (%)

	
	
	
	   Бюджет города
	Другие источники
	
	Бюджет города
	Другие источники
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы с участием муниципального образования

	1.4.
	Объекты департамента образования администрации города
	16422
	16422
	0
	16036,7
	16037
	0
	-385,3
	-2,3

	1.4.2.
	Первоочередные мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая замену ламп накаливания на энергоэффективные
	80
	80
	0
	80
	80
	0
	-
	-

	1.4.4.
	Модернизация системы учета энергоресурсов
	5185,2
	5185,2
	0
	5185,2
	5185,2
	0
	-
	-

	1.4.5.
	Установка теплообменников
	3487,4
	3487,4
	0
	3487,4
	3487,4
	0
	-
	-

	1.4.6.
	Замена оконных блоков
	1491
	1491
	 
	1491
	1491
	0
	-
	-

	1.4.8.
	Утепление кровли, зданий
	5910,8
	5910,8
	 
	5525,5
	5525,5
	0
	-385,3
	-6,5

	1.4.9.
	Установка циркуляционного водопровода горячего водоснабжения
	267,7
	267,7
	 
	267,7
	267,7
	0
	-
	-

	1.6.
	Объекты управления культуры администрации города
	80
	80
	0
	80
	80
	0
	-
	-

	1.6.3.
	Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая замену ламп накаливания на энергоэффективные
	80
	80
	0
	80
	80
	0
	-
	-

	1.7.
	Объекты управления по физической культуре и спорту администрации города
	722
	722
	0
	721,8
	721,8
	0
	-0,2
	-

	1.7.24.
	Реконструкция системы освещения
	722
	722
	0
	721,8
	721,8
	0
	-0,2
	-

	1.8.
	Объекты администрации города
	173,7
	173,7
	0
	165,5
	165,5
	0
	-8,2
	-4,7

	1.8.3.
	Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета энергетических ресурсов
	133,7
	133,7
	0
	130
	130
	0
	-3,7
	-2,8

	1.8.4.
	Первоочередные мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая замену ламп накаливания на энергоэффективные
	40
	40
	0
	35,5
	35,5
	0
	-4,5
	-11,3

	 
	Итого по подпрограмме 1
	17397,7
	17397,7
	0
	17004
	17004
	0
	-393,7
	-2,3

	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде

	2.7.
	Мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми  приборами учета энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей о требованиях по оснащению общедомовыми и поквартирными приборами учета    (в том числе за жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности в многоквартирных домах включенных в Программу согласно приложению 3 к Программе, а так же поддержку отдельных категорий граждан на возмещению затрат за установку общедомовых приборов учета энергетических ресурсов и воды)
	8097,5
	8097,5
	0,0
	7904,7
	7904,7
	0,0
	-192,8
	-2,4

	2.8.
	Замена оконных блоков
	1958,8
	0
	1958,8
	1958,8
	0
	1958,8
	-
	-

	2.10.
	Модернизация ИТП путем замены теплообменников и создание циркуляционных схем ГВС
	766,9
	0
	766,9
	766,9
	0
	766,9
	-
	-

	2.10.1.
	Модернизация ИТП путем замены теплообменников и создание циркуляционных схем ГВС
	766,9
	0
	766,9
	766,9
	0
	766,9
	-
	-

	2.11.
	Теплоизоляция (восстановление изоляции) трубопроводов систем отопления, ХВС и ГВС
	708,8
	0
	708,8
	708,8
	0
	708,8
	-
	-

	2.11.1.
	Теплоизоляция (восстановление изоляции) трубопроводов систем отопления, ХВС и ГВС
	260,5
	0
	260,5
	260,5
	0
	260,5
	-
	-

	2.11.2.
	Теплоизоляция (восстановление изоляции) трубопроводов систем отопления, ХВС и ГВС
	448,3
	0
	448,3
	448,3
	0
	448,3
	-
	-

	2.12.
	Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая замену ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных жилых домах (светодиодные лампы, светильники), внедрение системы управления коммунальным освещением
	1320
	0
	1320
	1320
	0
	1320
	-
	-

	2.14.
	Замена светильников уличного освещения РКУ-250 на ЖКУ-150
	101,5
	0
	101,5
	101,5
	0
	101,5
	-
	-

	2.15.
	Утепление фасадов зданий
	13677,7
	0
	13677,7
	13677,7
	0
	13677,7
	-
	-

	2.17.
	Возмещение затрат на уплату процентов по кредитным договорам, финансирующим мероприятия по оснащению общедомовыми приборами учета энергоресурсов и воды в жилищном фонде
	6231
	6231
	0
	5811,4
	5811,4
	0
	-419,6
	-6,7

	 
	Итого по подпрограмме 2
	32862,2
	14328,5
	18533,7
	32249,8
	13716,1
	18533,7
	-612,4
	-1,9

	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

	3.1.
	Водоснабжение и водоотведение
	47333,6
	0
	47333,6
	47333,6
	0
	47333,6
	-
	-

	3.1.3.
	Реконструкция сетей холодного водоснабжения города
	47233,6
	0
	47233,6
	47233,6
	0
	47233,6
	-
	-

	3.1.14.
	Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих отопление и ГВС
	100
	0
	100
	100
	0
	100
	-
	-

	3.2.
	Теплоснабжение
	36564,5
	0
	36564,5
	36564,5
	0
	36564,5
	-
	-

	3.2.1.
	Котельная №2А - установка частотно-регулируемых приводов на дымососы котлов ПТВМ-30
	2045,2
	0
	2045,2
	2045,2
	0
	2045,2
	-
	-

	3.2.2.
	Котельная №8Б - установка частотно-регулируемых приводов на дымососы котлов ДЕ-В-25
	2066,4
	0
	2066,4
	2066,4
	0
	2066,4
	-
	-

	3.2.3.
	Модернизация ЦТП - замена средств автоматики и КИП с установкой частотно-регулируемых приводов, автоматизацией технологических параметров и передачей данных в ПДС
	16795,3
	0
	16795,3
	16795,3
	0
	16795,3
	-
	-

	3.2.4.
	Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые с одновременной заменой насосов, запорной арматуры и регуляторов
	5708,7
	0
	5708,7
	5708,7
	0
	5708,7
	-
	-

	3.2.17.
	Капитальный ремонт трубопроводов ГВ от ТК4-ТК5 до ТК6 до ж.д. Интернациональная, 23 (сшитый полиэтилен) 10Б инв. №7748
	2643,8
	0
	2643,8
	2643,8
	0
	2643,8
	-
	-

	3.2.18.
	Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-12/1 до ж.д. Ленина, 19 (сшитый полиэтилен) 12 мкр. Инв. №6052
	685,8
	0
	685,8
	685,8
	0
	685,8
	-
	-

	3.2.19.
	Замена трубопроводов ГВ от ЦТП-12/1 до ж.д. Ленина, 19 до ж.д. Чапаева 15/1 (сшитый полиэтилен) 12 мкр. Инв. №6048
	883,7
	0
	883,7
	883,7
	0
	883,7
	-
	-

	3.2.20.
	Замена трубопроводов ГВ от  ж.д. Чапаева 15/1 до ж.д. Чапаева 15/2 (сшитый полиэтилен) 12 мкр. Инв. №6049
	272,4
	0
	272,4
	272,4
	0
	272,4
	-
	-

	3.2.21.
	Замена трубопроводов ГВ от  ЦТП-12/3 до ТК-2 (сшитый полиэтилен) 12 мкр. Инв. №6064
	651,9
	0
	651,9
	651,9
	0
	651,9
	-
	-

	3.2.22.
	Замена трубопроводов ГВ от  ЦТП-12/3 до ж.д. Мира, 70 (сшитый полиэтилен) 12 мкр. Инв. №6064
	264,3
	0
	264,3
	264,3
	0
	264,3
	-
	-

	3.2.23.
	Замена трубопроводов ГВ от  ЦТП-12/3 до ТК-1 (Мира, 70) (сшитый полиэтилен) 12 мкр. Инв. №6064
	50,5
	0
	50,5
	50,5
	0
	50,5
	-
	-

	3.2.24.
	Замена трубопроводов ГВ от  ж.д. Мира, 70 до ж.д. Мира, 66А (сшитый полиэтилен) 12 мкр. Инв. №6064
	471,9
	0
	471,9
	471,9
	0
	471,9
	-
	-

	3.2.25.
	Замена трубопроводов ГВ от  ТК-15 до ж.д. Мира, 74А (сшитый полиэтилен) 12 мкр. Инв. №6064
	576,6
	0
	576,6
	576,6
	0
	576,6
	-
	-

	3.2.26.
	Замена трубопроводов ГВ от  ТК-12 до ТК-15 (сшитый полиэтилен) 12 мкр. Инв. №6066
	262,5
	0
	262,5
	262,5
	0
	262,5
	-
	-

	3.2.27.
	Замена трубопроводов ГВ от  ТК-12 до Нижневартовского противоту-беркулезного диспансера Мира, 74Б (сшитый полиэтилен) 12 мкр. Инв. №6064
	925,9
	0
	925,9
	925,9
	0
	925,9
	-
	-

	3.2.28.
	Замена трубопроводов ГВ от  ТК-2 до ж.д. Мира, 64Б (сшитый полиэтилен) 12 мкр. Инв. №6064
	459,1
	0
	459,1
	459,1
	0
	459,1
	-
	-

	3.2.29.
	Замена трубопроводов ГВ от  ж.д. Мира, 64 до ж.д. Мира, 66 (сшитый полиэтилен) 12 мкр. Инв. №6064
	451,2
	0
	451,2
	451,2
	0
	451,2
	-
	-

	3.2.30.
	Замена трубопроводов ГВ от  ж.д. Мира, 64В до ж.д. Мира, 64 (сшитый полиэтилен) 12 мкр. Инв. №6064
	935,6
	0
	935,6
	935,6
	0
	935,6
	-
	-

	3.2.31.
	Замена трубопроводов ГВ от  ж.д. Мира, 64В до ж.д. Мира, 64А (сшитый полиэтилен) 12 мкр. Инв. №6064
	413,8
	0
	413,8
	413,8
	0
	413,8
	-
	-

	3.3.
	Электроснабжение
	60662
	0
	60662
	60662
	0
	60662
	-
	-

	3.3.1.
	Реконструкция п/с 35/6 (10), РП-6 (10) кВ, ТП-10/0,4 кВ с заменой оборудования и установкой устройств компенсации реактивной мощности, реконструкция линий электропередачи с увеличением сечения
	60000
	0
	60000
	60000
	0
	60000
	-
	-

	3.3.5.
	Проверка соблюдения обязательных требований в сфере Государственного регулирования обеспечения единства измерений
	504
	0
	504
	504
	0
	504
	-
	-

	3.3.6.
	Установка навигационного оборудования на автомобильный транспорт
	108
	0
	108
	108
	0
	108
	-
	-

	3.3.7.
	Мероприятия по энергосбережению в административных и производственных зданиях (утепление стен, замена окон, ремонт теплотрасс)
	50
	0
	50
	50
	0
	50
	-
	-

	3.4.
	Уличное освещение (объекты департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города)
	500
	500
	0
	460
	460
	0
	-40
	-8

	3.4.1.
	Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения: замена ламп накаливания на светодиодные, замена светильников
	500
	500
	0
	460
	460
	0
	-40
	-8

	 
	Итого по подпрограмме 3
	145060,1
	500
	144560,1
	145020,1
	460
	144560,1
	-40
	-

	Информационное обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, контроля и распространения информации в данной сфере

	7.2.
	Проведение муниципальных конкурсов и участие в окружных конкурсах в области энергосбережения
	200
	200
	0
	200
	200
	0
	-
	-

	 
	Итого по подпрограмме 7
	200
	200
	0
	200
	200
	0
	-
	-

	 
	Итого по программе
	195520
	32426,2
	163093,8
	194473,9
	31380,1
	163093,8
	-1046,1
	-0,5


Таблица 2

Анализ целевых показателей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» за 2014 год

	№ п/п
	Наименование показателей 
	Ед. изм.
	Результат реализации

программы
	Отклонение

	
	
	
	ожидаемый
	фактический
	абсолютное значение                           (+/-)
	относительное значение                             (%)

	I. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

	1
	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	%
	100
	100
	-
	-

	2
	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	%
	65
	65
	-
	-

	3
	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	%
	77
	77
	-
	-

	4
	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
	%
	77
	77
	-
	-

	5
	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования
	%
	100
	100
	-
	-

	6
	Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования
	%
	0
	0
	-
	-

	II. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе

	1
	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м общей площади)
	кВт*ч/
кв.м
	199
	199
	-
	-

	2
	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м общей площади)
	Гкал/
кв.м
	0,29
	0,29
	-
	-

	3
	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
	куб.м/
чел.
	5
	5
	-
	-

	4
	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
	куб.м/
чел.
	3,3
	3,3
	-
	-

	5
	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями
	ед.
	0
	0
	-
	-

	6
	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
	куб.м/
чел
	0
	0
	-
	-

	7
	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенными органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями к общему объему финансирования муниципальной программы
	%
	0
	0
	-
	-

	III. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

	1
	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади)
	Гкал/
кв.м
	0,27
	0,27
	-
	-

	2
	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
	куб.м/
чел.
	32
	32
	-
	-

	3
	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
	куб.м/
чел.
	21
	21
	-
	-

	4
	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади)
	кВт*ч/
кв.м
	14
	14
	-
	-

	5
	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	куб.м/
кв.м
	0
	0
	-
	-

	6
	Удельный расход природного газа с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)
	куб.м/
кв.м
	0
	0
	-
	-

	7
	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах
	т.у.т./ кв. м
	0,02
	0,02
	-
	-

	IV. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

	1
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных
	кг.у.т./
Гкал
	153,46
	153,46
	-
	-

	2
	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
	кВт*ч/
Гкал
	32,1
	32,1
	-
	-

	3
	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
	%
	12,6
	12,6
	-
	-

	4
	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
	%
	12
	12
	-
	-

	5
	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.м)
	кВт*ч/
куб.м
	1,3
	1,3
	-
	-

	6
	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.м)
	кВт*ч/
куб.м
	0,96
	0,96
	-
	-

	7
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях
	кг.у.т./
Гкал
	0
	0
	-
	-

	8
	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
	кВт*ч/м
	0
	0
	-
	-

	V. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

	1
	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием
	шт.
	0
	0
	-
	-

	2
	Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией
	шт.
	0
	0
	-
	-

	3
	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием
	шт.
	0
	0
	-
	-

	4
	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием
	шт.
	0
	0
	-
	-

	5
	Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива
	шт.
	0
	0
	-
	-

	6
	Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями
	шт.
	0
	0
	-
	-


